Информация о доступной мощности систем водоотведения по п. Ибреси по данным ООО «Каналсеть+»

| Наименование объектов водоотведения, населенный пункт | Установленная производственная мощность, тыс.м3 /сутки | Фактически используемая мощность, тыс.м3 /сутки | Резерв мощности, тыс.м3 /сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | 0,345 | 0,156 | 0,189 |
| КНС-2 | 0,778 | 0,351 | 0,427 |
| КНС-3 | 1.08 | 0,486 | 0,594 |
| Очистные сооружения | 1 | 0.651 | 0.349 |